## resumen
RESUMEN DEL TFM — resultados clave (una vista)
1. RECUPERACIÓN DEL CORE (los 3 flancos físicos)
Métrica | Degradado | Imputado | Nota
Posición ΔR (recov p90) | — | 58.06 ± 0.09 (n=3) | barra de error de 3 entrenamientos identicos; recov_mean 52.32±0.35, MAE 0.622±0.003 ¦ MEJOR config: ensemble heterogeneo recMean 53.21 (z=+2.5). Error RELATIVO de carga: 29.1% ref / 28.7% ensemble (25.9% centro, 34.0% borde).
Energía (espectro, Wasserstein) | — | 82.9% (REF) / 82.5 (multi 1-4) / 81.5 (multi 1-8) | entrenar multi-dead cuesta 0.4-1.4 pts de espectro (peaje pequenyo vs +41% en posicion con fallos grandes)
Resolución (FWHM blur) | — | 48.8% blur / 82.7% sesgo | FWHM corregido (500k ev): 0.166->0.085 mm. El ~50% del blur es irreducible.
2. ¿HACE FALTA EL DEEP LEARNING? (baselines, macro 61 canales)
Método | recov_p90 % | MAE (ADC)
Media de vecinos | 45.4 | 0.891 | interpolación tonta
Regresión lineal | 46.6 | 0.831 | clásico fuerte
Red (HexCNN) | 58.0 | 0.619 | +11.5 pts (700k ev, definitivo)
(60k ev; CONFIRMAR con 300k de consola)
3. TECHO DE ARQUITECTURA (ningún lever mejora la HexCNN 38K)
Lever probado | Resultado
Escalar (m 225K / l 399K) | peor o igual
Loss física (ΔR / energía) | redundante / peor
Geometría métrica (edge feat.) | nulo (isótropo)
Atención híbrida | -1.2 pts
Graph Transformer (SoA) | val mejor, TEST igual/peor (55.5 vs 56.4) |  | proxy engañó
U-Net de grafo (SoA) | val mejor, TEST igual/peor (55.7 vs 56.4)
HexCNN anisótropa (Zhao, 6 kernels direcc.) | empate (recMean 52.26, z=-0.2) |  | la dirección no aporta: luz radialmente simétrica
4. DETECCIÓN DE CANALES MALOS (BAD)
Aspecto | Valor
AUC (muerte total / 70% / 50% / 30%) | 1.000 / 0.998 / 0.973 / 0.868 |  | ground truth por inyección
Operación Z=2.0 | FPR 4.0% (borde 3.5% ≈ centro 4.4%) |  | no falsea bordes
Z=2.5 (FPR≤1%) | 100% muertos, 0.9% FP |  | punto conservador
Detección en 62 BAD reales | 48 módulos, 278 canales, 12 desplazados |  | module-norm
Límite honesto | solo muertos claros; parciales/calientes no separables |  | no bimodal en real
Etiquetado MANUAL (bad_label.py) | verdad de referencia a mano sobre los 62 BAD |  | mapa clicable + flood crudo/imputado + sliders -> fallos INTERMITENTES
-> salida | reports/bad_labels_<tag>.json |  | guarda marcas manuales Y sugerencia del estadistico -> permite medir el acuerdo
5. ESTADO DE LA MEMORIA
Capitulo | Estado |  | Nota
Materiales y Metodos | REDACTADO - compilable |  | memoria/cap_materiales_metodos.tex - 15.250 palabras, 9 secciones, 19 tablas, 22 ecuaciones
-> como compilar | Overleaf (ZIP) |  | memoria/cap_materiales_metodos_overleaf.zip - no hay TeX instalado en el PC
-> figuras | 5 de 8 con PNG real |  | faltan: geometria detector, esquema HexGNN, metahexagono
-> BLOQUEANTE | datos de laboratorio |  | PREGUNTAR A LIDIA/VICTOR: modelo SiPM, espesor LYSO, actividad 22Na, modelo ASIC + umbral
-> pendiente | bibliografia (8 refs) |  | GraphSAGE, PNA, Graphormer, Graph U-Net, Zhao, beta-NLL, AdamW, Iglewicz-Hoaglin
-> pendiente | celdas "---" tabla arquitecturas |  | DeepMLP, ResidualMLP y HexGNN m/l sin eval_total homogeneo @600k
6. AUDITORIA DEL PIPELINE (5 ago)
Hallazgo | Gravedad |  | Detalle
Solo 40 de 149 modulos entrenados | ALTA |  | round-robin 40 epocas sobre lista ordenada; los 40 vistos son 6x mas homogeneos (sd n_act 0.37 vs 2.28)
-> consecuencia | techo en duda |  | datas202 (test) a ~6 sd del regimen entrenado; el techo puede ser de COBERTURA, no solo fisico
impute_set ignoraba chnorm | CORREGIDO |  | habria corrompido multidead/bad_recovery/bad_label con modelos --chnorm; ningun run afectado
Fuga val en get_channel_scale | CORREGIDO |  | usaba datas013 (validacion); solo afectaba a runs chnorm, que salieron peor
Replicas comparten el masking | LIMITACION |  | seed=epoch no depende del run: la barra +-0.35 mide solo optimizacion (cota inferior)
VERIFICADO OK | sin fallos |  | sin fuga train/test; preprocesado train/eval identico; val_mae_mod reproducido al 0.00%; grafo simetrico; baselines limpios
7. EXPERIMENTO DE COBERTURA (cov149) - 5 ago
Metrica | referencia | cov149 | Lectura
recP90 macro (61 canales) | 58.02 | 57.89 | -0.13 pts, t=-0.49 -> sin cambio. EL TECHO ES REAL, no era cobertura
canales que mejoran | - | 26/61 | indistinguible del azar
sd entre canales | 4.49 | 3.77 | -16%: la cobertura HOMOGENEIZA el detector
PEOR CANAL | 38.6 | 47.9 | +9.3 pts ¦ z=+2.6 sobre la banda 41.4+-2.52 -> SIGNIFICATIVO
rango entre canales | 25.2 | 15.4 | -39%
media de los 6 peores | 47.7 | 50.1 | +2.4 pts
Diseno | 40 ep x 400k | 149 ep x 107k | COSTE CONSTANTE: 16M muestras, ~31.000 batches en ambos
-> comando |  |  | python train.py hexcnn s mse --epochs 149 --maxev 107000 --rotseed 7 --tag cov149
-> PENDIENTE |  |  | macro final del eval + decidir si cov149 pasa a ser el modelo de referencia
recMean macro | 52.66 | 52.63 | -0.02, z=+0.9 en la banda 52.32+-0.35 -> igual
MAE macro | 0.62 | 0.616 | -0.004, mejoran 37/61 canales
recMediana macro | 51.55 | 52.78 | +1.23 pts
Ich31 (el caso abierto) | 38.6 | 49.5 | +11.0 -> CERRADO: era cobertura, no un canal defectuoso
CONCLUSION |  |  | techo REAL en media; la cobertura completa da HOMOGENEIDAD (peor canal +9.3) a coste cero
8. cov149 EN LAS DEMAS METRICAS (9 ago)
Metrica | referencia | cov149 | Lectura
Espectro (recuperacion media) | 82.9% | 86.3% | +3.4 pts ¦ 9/15 combinaciones mejoran
Espectro (peor caso) | 52.8% | 65.8% | +13.0 pts (Ich13 en borde, el caso problematico)
Multidead k=1 (peor canal) | 34.7% | 45.9% | +11.2 pts -> coherente con eval_total
Multidead cluster k=2 | 49.28 | -27.35 | *** SE DESPLOMA *** la referencia aguanta
Multidead cluster k=4 | 37.59 | -161.83 | *** CATASTROFICO *** imputar empeora
-> causa probable |  |  | 149 epocas (ckpt 133) sobreajusta al regimen k=1 -> fragil fuera de distribucion
-> CONCLUSION |  |  | cov149 NO puede ser el modelo de produccion sin reentrenar con --dead 1-4
Resolucion (blur FWHM) | 48.8% | 49.5% | +0.7 pts ¦ FWHM 0.085->0.084 mm, sesgo 82.7->82.6 -> sin cambio real
Baselines: ventaja sobre lineal | +11.5 pts | +11.3 pts | se mantiene (57.90 vs 46.56); dentro de la variabilidad entre entrenamientos
9. ROBUSTEZ: dos caminos al mismo sitio (9 ago)
Modelo | params | peor canal | sd entre canales / lectura
DeepMLP | 500541 | 12.2 | sd 9.28 - sin prior geometrico
ResidualMLP | 345981 | -27.3 | sd 11.97 - imputar EMPEORA la posicion en su peor canal
HexGNN s (referencia) | 38305 | 38.6 | sd 4.49
HexGNN m | 225217 | 47.6 | sd 3.91 - MAS CAPACIDAD sube el peor canal +9.0
HexGNN l | 398593 | 46.4 | sd 3.97
HexGNN s cov149 | 38305 | 47.9 | sd 3.77 - MAS COBERTURA sube el peor canal +9.3, con 38K params
LECTURA |  |  | capacidad y cobertura son vias INDEPENDIENTES que convergen al mismo techo de robustez (~48)
-> matiz | escalar | no ayuda en media | PERO si en robustez: m sube el peor canal +9 pts. Matizar la conclusion del barrido de tamanos
10. VARIABILIDAD ENTRE MODULOS (eval_modulos, 9 ago)
Magnitud | valor |  | Lectura
Modulos evaluados | 40 no vistos |  | held-out de facto: el modelo de 40 epocas nunca los vio
recP90 medio entre modulos | 52.09 |  | 12 canales, 50k ev/modulo
mismo subconjunto en TEST | 57.56 |  | los 5 modulos de test son de los FACILES
*** sd ENTRE MODULOS *** | 7.86 |  | rango 29.2 - 63.0 (34 pts!). Los detectores son MUY distintos entre si
sd entre ENTRENAMIENTOS | 0.09 |  | la banda de replicas, para comparar
ratio modulo/entrenamiento | 87x |  | la incertidumbre dominante es QUE MODULO, no la semilla
Error estandar sobre 5 modulos | 3.52 |  | barra de error REAL de una media de test
peores modulos |  |  | datas152 (29.2), datas206 (32.6), datas127 (38.9)
mejores modulos |  |  | datas170 (63.0), datas157 (62.6), datas073 (62.5)
*** LECTURA CLAVE *** |  |  | COMPARAR modelos sigue siendo valido (pareado: mismos 5 modulos, el efecto se cancela)
pero |  |  | NO se puede afirmar 58% en un detector CUALQUIERA: eso es ~52 con sd 7.9
11. MEZCLA DE MODULOS EN EL LOTE (10 ago) - HIPOTESIS FALLIDA
Modelo | recP90 | recMean | peor canal / lectura
referencia (40 mod, secuencial) @600k | 58.02 | 52.66 | peor 38.6 ¦ sd entre canales 4.49
cov149 (149 mod, SECUENCIAL) @600k | 57.89 | 52.63 | peor 47.9 ¦ sd 3.77
mix8 (149 mod, MEZCLADOS) @750k | 57.57 | 52.34 | peor 40.0 ¦ sd 4.79
cov149md (149 sec + multidead) @750k | 56.57 | 51.08 | peor 39.3 ¦ cuesta ~1.5 pts en k=1 (esperado)
mix8md (149 mez + multidead) @750k | 56.87 | 51.24 | peor 36.4 ¦ idem
*** mix8 vs cov149 (pareado) *** | -0.31 pts | t=-1.34 | misma cobertura y coste; solo cambia mezclado vs secuencial
MAE pareado | +0.0112 |  | PEOR: solo 19/61 canales mejoran
*** CONCLUSION *** |  |  | MEZCLAR NO AYUDA. La composicion del lote no era el problema. Hipotesis descartada.
CAVEAT de homogeneidad |  |  | los 3 nuevos a 750k y los 2 antiguos a 600k. El sesgo FAVORECE a mix8 y aun asi pierde -> la conclusion se refuerza
Lo que SI se confirma | Ich31 |  | 38.6 -> 49.5 (cov149) y 46.8 (mix8): la COBERTURA arregla Ich31 por dos caminos
matiz peor canal |  |  | cov149 47.9 vs mix8 40.0 NO es merito de cov149: mix8 empeora Ich60 (47.7->40.0, ~3sd)
Refuerza el techo | 9 palancas |  | escalado, loss fisica, geom metrica, atencion, SoA, normalizaciones, ensembles, cobertura, MEZCLA
PENDIENTE |  |  | eval_multidead de cov149md y mix8md (su objetivo era k>=2) + TOTAL750 de los 2 antiguos
11. COMPARACION HOMOGENEA A 750k (10 ago)
Modelo | recP90 | recMean | peor canal ¦ sd ¦ lectura
referencia (40 mod) | 58.07 | 52.6 | peor 39.4 ¦ sd 4.36
cov149 (149 SECUENCIAL) | 57.91 | 52.55 | peor 47.8 ¦ sd 3.71 <- MEJOR HOMOGENEIDAD
mix8 (149 MEZCLADOS) | 57.57 | 52.34 | peor 40.0 ¦ sd 4.79
cov149md (149 + multidead) | 56.57 | 51.08 | peor 39.3 ¦ sd 4.72
mix8md (mezcla + multidead) | 56.87 | 51.24 | peor 36.4 ¦ sd 5.74
efecto de campana 600k->750k | +0.05 | +0.02 | ERA MINIMO: el caveat no cambiaba nada
mix8 vs cov149 (pareado, homogeneo) | -0.34 pts | t=-1.43 | MAE +0.0118, solo 16/61 mejoran -> MEZCLAR NO AYUDA (confirmado)
12. MULTIDEAD: la combinacion FUNCIONA (10 ago)
recov_mean por caso | cov149 | cov149md | lectura
cluster k=1 | 51.64 | 50.22 | peaje conocido del multidead, ~1.4 pts
cluster k=2 | -27.35 | 53.67 | *** ARREGLADO ***
cluster k=3 | -123.65 | 55.74 | *** ARREGLADO ***
cluster k=4 | -161.83 | 55.29 | *** ARREGLADO *** (dead1-4 de 40 mod da 55.36: EQUIVALENTE)
dR imp p90 k=4 (mm) | 2.169 | 0.619 | referencia sin multidead: 0.976
mix8md k=4 |  | 55.45 | igual que cov149md -> la mezcla tampoco aporta aqui
*** CONCLUSION *** |  |  | el desplome de cov149 era FALTA DE EXPOSICION, confirmado: entrenar 1-4 lo cura del todo
*** TRADE-OFF *** |  |  | pero el multidead ANULA la homogeneidad de la cobertura: peor canal 47.8 (cov149) -> 39.3 (cov149md)
-> eleccion de modelo | segun fallo esperado |  | fallo unico: cov149 (homogeneo) ¦ clusters: cualquier md ¦ la cobertura NO aporta en multidead

## replicas
VARIABILIDAD DEL MODELO DE REFERENCIA (3 entrenamientos identicos, distinta semilla)
Run | Carpeta | MAE | recov_med | recov_p90 | recov_mean | bias | peor canal
original | imputer_hexcnn_s_mse | 0.62 | 51.55 | 58.02 | 52.66 | -0.078 | 38.6 (Ich31)
replica r2 | imputer_hexcnn_s_mse_r2 | 0.625 | 48.46 | 58.16 | 51.95 | 0.003 | 42.2 (Ich31)
replica r3 | imputer_hexcnn_s_mse_r3 | 0.621 | 50.39 | 57.99 | 52.36 | -0.005 | 43.4 (Ich60)
MEDIA |  | 0.622 | 50.131 | 58.057 | 52.324 | -0.026 | 41.405
DESV. TIPICA (sd) |  | 0.003 | 1.562 | 0.089 | 0.353 | 0.044 | 2.52
+/- 2 sd (banda 95%) |  | +/-0.006 | +/-3.125 | +/-0.179 | +/-0.706 | +/-0.089 | +/-5.039
LECTURA:
- MAE (sd 0.003) y recov_p90 (sd 0.09) son MUY estables -> diferencias de decimas son reales.
- recov_median (sd 1.56) y sobre todo el PEOR CANAL (sd 2.52, rango 38.6-43.4) son RUIDOSOS.
- IMPLICACION RETROACTIVA: las conclusiones basadas en el PEOR CANAL son fragiles. El +7.5 del PNA
(46.1 vs 38.6) queda a ~1 sd por encima del maximo de la referencia (43.4) -> mucho menos solido
de lo que parecia. Reportar siempre el peor canal con su incertidumbre.
- Criterio para la memoria: una diferencia < 2 sd NO es concluyente.
CONSERVACION DEL ESPECTRO — modelos multi-dead vs referencia
Modelo | Carpeta | core % | middle % | edge % | GLOBAL % | ¦bias¦ ADC
REF (k=1) | imputer_hexcnn_s_mse | 83.2 | 84.3 | 81.2 | 82.9 | 0.223
multi-dead 1-4 | imputer_hexcnn_s_mse_dead1-4 | 82.5 | 86.3 | 78.7 | 82.5 | 0.245
multi-dead 1-8 | imputer_hexcnn_s_mse_dead1-8 | 85.4 | 80.5 | 78.7 | 81.5 | 0.275
LECTURA: entrenar multi-dead cuesta ~0.4-1.4 pts de conservacion del espectro (82.9 -> 82.5 -> 81.5)
y sube algo el bias (0.223 -> 0.245 -> 0.275). Es un peaje PEQUENYO frente al 41% que se gana en
posicion con fallos grandes. La caida se concentra en la zona EDGE (81.2 -> 78.7).
ENSEMBLE DE LAS 3 REPLICAS — descomposicion sesgo/varianza
Metrica | miembros (media+/-sd) | mejor miembro | ENSEMBLE | z (sd) | ganancia
MAE | 0.6220 +/- 0.0026 | 0.62 | 0.611 | -4.2 | +1.78%
recov p90 % | 58.0570 +/- 0.0890 | 58.16 | 58.6899 | 7.1 | +1.09%
recov mean % | 52.3240 +/- 0.3530 | 52.66 | 52.9304 | 1.7 | +1.16%
LECTURA: el ensemble supera al MEJOR de sus miembros en las 3 metricas -> el promediado cancela varianza real.
Pero la ganancia es PEQUENYA (~1.8% en MAE). Si el error fuera mayoritariamente varianza de entrenamiento,
promediar 3 modelos lo reduciria mucho mas. => ~98% del error es IRREDUCIBLE: limite de informacion
disponible en los otros 60 sensores, no limitacion del modelo. Coherente con la resolucion (blur 48% irreducible).
NOTA de honestidad: cuesta 3x inferencia. No es mejora de metodo sino de recursos; se reporta como tal.

## arquitecturas
Modelo | Carpeta | Params | Familia | eval_real recP90 @60k | eval_total recMean | eval_total recP90 | eval_total MAE | peor canal | err_rel % (macro) | err_rel % centro | err_rel % borde | Veredicto
ENSEMBLE HETEROGENEO | ensemble_mix | 3 arquitecturas | HexGNN + PNA + anisotropa |  | 53.21 | 58.73 | 0.6146 | 44.2 (Ich31) | 29.7 | 26.5 | 34.5 | MEJOR CONFIGURACION DEL PROYECTO en posicion: recMean 53.21 (z=+2.5 sd sobre la banda de replicas 52.32+/-0.35) y recMed 52.26, por encima del ensemble homogeneo (52.93 / 50.81). Mezclar ARQUITECTURAS aporta mas diversidad que mezclar SEMILLAS. En MAE gana el homogeneo (0.6110 vs 0.6146). Coste 3x inferencia.
LOSS HETEROCEDASTICA (mu+sigma) | imputer_hexcnn_s_mse_hetero | 38354 | NLL gaussiana: predice mu y sigma |  | 10.57 | 20.08 | 1.3068 | 14.5 (Ich40) | 63.2 | 60.1 | 68 | FRACASO CLARO: recMean 10.57, recMed -18.16 (NEGATIVO = imputar EMPEORA la posicion respecto a no imputar), MAE 1.31, error relativo 61.5% (vs 29.1% de la referencia). CAUSA conocida en la literatura: la NLL gaussiana permite a la red ESCAQUEARSE - si predice sigma grande, el termino (y-mu)^2/(2 sigma^2) se desploma y solo paga un log(sigma) LINEAL, asi que sacrifica precision en mu a cambio de -admitir- incertidumbre. Necesita warmup con MSE puro o beta-NLL (Seitzer 2022). NO reintentar sin ese arreglo.
ENSEMBLE de 3 replicas | ensemble_ref3 | 3 x 38.305 | promediado de predicciones |  | 52.93 | 58.69 | 0.611 | 43.5 (Ich31) | 29.5 | 26.3 | 34.5 | UNICA MEJORA REAL del proyecto, y ademas GRATIS (0 entrenamiento nuevo). Mejor que TODOS sus miembros: MAE 0.6110 vs 0.622+/-0.003 (z=-4.2), recP90 58.69 vs 58.06+/-0.09 (z=+7.1), recMean 52.93 vs 52.32+/-0.35 (z=+1.7). NO es efecto de capacidad (escalar a m/l EMPEORA): es cancelacion de varianza entre entrenamientos. LECTURA CIENTIFICA: el ensemble mide la descomposicion sesgo/varianza -> solo recupera ~1.8% de MAE, luego ~98% del error es IRREDUCIBLE (limite de informacion, no de modelo). Refuerza el techo.
HexGNN s + MSE (REFERENCIA) | imputer_hexcnn_s_mse | 38305 | GNN message-passing (mean) | 56.4 | 52.66 | 58.02 | 0.62 | 38.6 (Ich31) | 29.9 | 26.6 | 35 | REFERENCIA. Mejor equilibrio en todas las metricas.
HexGNN + norm por canal | imputer_hexcnn_s_mse_chnorm | 38305 | GNN + equalizacion de canales |  | 50.4 | 55.87 | 0.644 | 16.5 (Ich0) | 31.2 | 27.9 | 36.2 | PEOR (-2.3 pts recMean). Equalizar DESALINEA la loss de la metrica: el centroide pondera por Rch^2, asi que los canales brillantes importan mas; al equalizar la red reparte esfuerzo por igual. Peor canal 38.6->16.5 (Ich0, escala 1.81).
HexCNN ANISOTROPA (Zhao) | imputer_hexcnn_s_mse_aniso | 130465 | conv hexagonal real: 6 kernels direccionales |  | 52.26 | 57.26 | 0.629 | 44.2 (Ich31) | 30.4 | 26.9 | 35.8 | EMPATE en la metrica principal: recMean 52.26 vs 52.32+/-0.35 de las replicas (z=-0.2). recP90 57.26, algo por debajo (58.06+/-0.09), y MAE 0.629 vs 0.622 -> la direccionalidad NO aporta (si acaso resta un poco en la cola). Es la conv del paper de Zhao (ranura=direccion, verificado bins a +/-30/90/150 con sd 0.07 grados). Coherente con geom-vec nulo: el transporte de luz es radialmente simetrico -> anisotropia sin senal que explotar. CIERRA el hueco de bibliografia.
PNA | sandbox2_pna | 165761 | GNN, agregacion mean¦max¦min¦std | 57.13 | 52.48 | 58.45 | 0.631 | 46.1 (Ich31) | 30.4 | 27.3 | 35.3 | Empata (recP90 58.45 vs 58.02) pero peor en las otras 4 metricas y en espectro. Replica da 56.15 -> ERA RUIDO. Unico plus: peor canal 46.1.
PNA replica | sandbox2_pna_r2 | 165761 | idem | 56.15 | [7 empty] | Replica que cierra el asunto: 56.15 vs 57.13 del original -> encierran la referencia (56.40).
PNA + degree scalers | sandbox2_pna_sc | 427905 | PNA + escalado por grado | 56.91 | [7 empty] | Sin mejora (56.91 vs 57.13 del PNA y 56.40 de la ref). Los grados {3,4,6} dan poco margen, como se preveia.
PNA + norm por evento (sum) | sandbox2_pna_nsum | 165761 | PNA + RchT en vez de max | 56.76 | [7 empty] | Sin mejora (56.76 vs 57.13 del PNA-max y 56.40 de la ref): dentro del ruido. Cambiar la normalizacion por evento de max a RchT/61 no altera el resultado. OJO: el 29.93 inicial era un BUG del eval (no se propagaba norm_mode al modelo), corregido en c2b2ba1.
U-Net de grafo profunda | sandbox2_unet2 | 331649 | encoder-bottleneck-decoder | 53.39 | 47.95 | 55.22 | 0.692 | 19.6 (Ich31) | 33.6 | 30.8 | 37.8 | CLARAMENTE PEOR (recMean 47.95 vs 52.66; bias +0.245). Mas capacidad -> peor generalizacion.
Graphormer (atencion global) | sandbox2_xformer | 4234113 | transformer + sesgo espacial | 54.1 | 49.65 | 55.17 | 0.66 | 37.1 (Ich61) | 31.8 | 28.3 | 37.3 | PEOR de forma clara: recMean 49.65 vs 52.66 de la referencia (-3.0 pts), recP90 55.17, MAE 0.660. 4.2M parametros (110x la referencia) y atencion global pura NO ayudan -> el problema es LOCAL. Confirma el techo desde la familia transformer.
Graph Transformer (ronda 1) | sandbox_transformer | 305601 | transformer pequenyo | 55.5 | [7 empty] | Peor (55.5). Bajo val_mae_mod pero NO mejoro el test -> proxy enganyoso.
U-Net grafo (ronda 1) | sandbox_unet | 54529 | U-Net 1 nivel | 55.7 | [7 empty] | Peor (55.7). Idem trampa del proxy.
NOTA: eval_total a 600k eventos/archivo en todos los modelos (comparacion homogenea). eval_real = atajo del sandbox (mismo calculo, 60k ev, sin figuras).
ERROR RELATIVO DE CARGA = MAE del canal imputado / carga media de ese canal (eventos modified). Metrica interpretable: -en que % nos equivocamos al estimar la carga-. Se define sobre medias agregadas porque el cociente por evento explota cuando la carga real tiende a 0.
NOTA (auditoria 5 ago): err_rel recalculado con denominador de 600k eventos (antes 150k). El denominador deriva con el nº de eventos (-2.7%), asi que numerador y denominador deben salir de la misma muestra. Las DIFERENCIAS entre modelos no cambian; el valor absoluto sube ~0.8 pts.
--- CAMPANA HOMOGENEA TOTAL600 (9 ago) --- |  |  | eval_total a 600k: cierra el TODO(4) de la memoria
DeepMLP | TOTAL600 | 500541 | homogeneo 600k |  | 45.9 | 51.39 | 0.7219 |  | 34.9 |  |  | antes estaba a 200k -> no comparable
ResidualMLP | TOTAL600 | 345981 | homogeneo 600k |  | 44.81 | 48.92 | 0.7299 |  | 35.3 |  |  | antes estaba a 200k -> no comparable
HexGNN m | TOTAL600 | 225217 | homogeneo 600k |  | 52.64 | 58.27 | 0.6185 |  | 29.9 |  |  | antes estaba a 200k -> no comparable
HexGNN l | TOTAL600 | 398593 | homogeneo 600k |  | 51.96 | 57.47 | 0.6385 |  | 30.8 |  |  | antes estaba a 200k -> no comparable
HexGNN s cov149 | TOTAL | 38305 | cobertura 149 modulos |  | 52.63 | 57.89 | 0.6156 | 47.9 (Ich60) | 29.7 |  |  | igual en media, MEJOR peor canal y espectro, PERO se hunde en multidead k>=2

## runs
Modelo | Tamaño | Loss | Carpeta | Params | epoca | val_loss | MAE_mod | RMSE | bias | dRimp_med | dRimp_mean | dRimp_p90 | dRdeg_med | dRdeg_mean | dRdeg_p90 | recov_med_% | recov_p90_% | N_mod | good_MAE_mod | good_MAE_non | good_bias | Campaña | ev_eval | MAE_macro | recMed_macro | recP90_macro | recMean_macro | bias_macro | peorCanal_% | peorCanal_Ich | Comentario
deepmlp | — | huber | imputer_deepmlp_huber | 500541 | 19 | 0.0004 | 0.8412 | 1.3228 | -0.7275 | 0.0607 | 0.1336 | 0.3153 | 0.1338 | 0.241 | 0.5911 | 54.6 | 46.7 | 268375 | 0.6566 | 0.0337 | -0.536 | TOTAL | 200000 | 0.781 | 46.56 | 48.88 | 43.28 | -0.389 | 29.1 | 60 | Baseline MLP plano + Huber. Huber sobre-suaviza: bias muy negativo y la peor recuperación de los baselines.
deepmlp | — | mae | imputer_deepmlp_mae | 500541 | 34 | 0.0115 | 0.7052 | 1.241 | -0.4612 | 0.0511 | 0.1212 | 0.284 | 0.1338 | 0.241 | 0.5911 | 61.8 | 52 | 268375 | 0.5884 | 0.0384 | -0.3244 | TOTAL | 200000 | 0.809 | 46.01 | 46.06 | 40.99 | -0.471 | 23.3 | 27 | Baseline MLP plano + MAE.
deepmlp | — | mse | imputer_deepmlp_mse | 500541 | 34 | 0.6249 | 0.6526 | 1.0781 | -0.2245 | 0.0521 | 0.1108 | 0.2493 | 0.1338 | 0.241 | 0.5911 | 61 | 57.8 | 268375 | 0.5231 | 0.1025 | -0.0144 | TOTAL | 200000 | 0.737 | 45.12 | 50.51 | 45.6 | -0.093 | 7.2 | 31 | Baseline MLP plano + MSE: mejor loss del MLP plano, bias casi nulo. En macro se hunde en el peor canal (7.2%).
resmlp | — | huber | imputer_resmlp_huber | 345981 | 40 | 0.0002 | 0.6907 | 1.1085 | -0.4722 | 0.054 | 0.1155 | 0.2562 | 0.1338 | 0.241 | 0.5911 | 59.7 | 56.7 | 268375 | 0.5469 | 0.0562 | -0.2971 | TOTAL | 200000 | 0.709 | 49.68 | 52.57 | 47.17 | -0.192 | 12.2 | 31 | MLP residual + atención (SE) + Huber.
resmlp | — | mae | imputer_resmlp_mae | 345981 | 37 | 0.0055 | 1.0494 | 1.704 | -0.978 | 0.0714 | 0.1657 | 0.4244 | 0.1338 | 0.241 | 0.5911 | 46.6 | 28.2 | 268375 | 0.9065 | 0.0249 | -0.8343 | TOTAL | 200000 | 0.874 | 45.2 | 37.87 | 35.88 | -0.514 | 3.9 | 25 | MAE muy inestable: peor run de la tabla. Confirma descartar la loss MAE.
resmlp | — | mse | imputer_resmlp_mse | 345981 | 40 | 0.6244 | 0.6816 | 1.0663 | -0.3457 | 0.0551 | 0.1131 | 0.2562 | 0.1338 | 0.241 | 0.5911 | 58.8 | 56.7 | 268375 | 0.5475 | 0.0751 | -0.1404 | TOTAL | 200000 | 0.741 | 45.62 | 48.3 | 44.78 | 0.004 | -31.6 | 31 | MLP residual + MSE. FALLO CATASTRÓFICO en macro: el peor canal da -31.6% (empeora la posición respecto a no imputar). Ejemplo de la fragilidad de los MLP sin prior geométrico.
hexcnn | s | huber | imputer_hexcnn_huber | 38305 | 39 | 0.0001 | 0.6006 | 1.0315 | -0.3924 | 0.0445 | 0.1043 | 0.2398 | 0.1338 | 0.241 | 0.5911 | 66.7 | 59.4 | 268375 | 0.4947 | 0.0354 | -0.3105 | TOTAL | 200000 | 0.626 | 54.35 | 58.29 | 52.61 | -0.168 | 42.8 | 31 | HexCNN s + Huber. En macro (200k) muy competitivo: recP90 58.3.
hexcnn | m | huber | imputer_hexcnn_m | 225217 | 39 | 0.0001 | 0.5799 | 1.0241 | -0.3326 | 0.0433 | 0.1028 | 0.2361 | 0.1338 | 0.241 | 0.5911 | 67.7 | 60.1 | 268375 | 0.4889 | 0.0395 | -0.2571 | TOTAL | 200000 | 0.624 | 53.39 | 58.81 | 52.86 | -0.135 | 43.3 | 31 | HexCNN m + Huber: el mejor recP90 macro de la tabla (58.81 @200k), pero ojo: medido a 200k, no comparable directo con el REF (all).
hexcnn | l | huber | imputer_hexcnn_l | 398593 | 39 | 0.0001 | 0.5958 | 1.0231 | -0.3538 | 0.0446 | 0.1041 | 0.2388 | 0.1338 | 0.241 | 0.5911 | 66.7 | 59.6 | 268375 | 0.4801 | 0.0342 | -0.257 | TOTAL | 200000 | 0.633 | 53.93 | 57.89 | 52.28 | -0.189 | 42 | 31 | HexCNN l + Huber: subir el tamaño no mejora.
hexcnn | s | mae | imputer_hexcnn_mae | 38305 | 37 | 0.0019 | 0.6778 | 1.1028 | -0.5014 | 0.0494 | 0.1142 | 0.2661 | 0.1338 | 0.241 | 0.5911 | 63.1 | 55 | 268375 | 0.5296 | 0.0316 | -0.3547 | TOTAL | 200000 | 0.676 | 50.82 | 55.42 | 49.79 | -0.177 | 33.1 | 31 | HexCNN s + MAE: loss descartada (inestable).
hexcnn | s | mse | imputer_hexcnn_s_mse | 38305 | 32 | 0.6241 | 0.5726 | 0.9571 | -0.2497 | 0.0452 | 0.0999 | 0.2247 | 0.1338 | 0.241 | 0.5911 | 66.2 | 62 | 268375 | 0.4815 | 0.0722 | -0.1892 | TOTAL_full | all | 0.616 | 50.44 | 58.2 | 52.4 | -0.074 | 43 | 31 | * MODELO DE REFERENCIA. Mejor single-channel (recP90 62.0) con solo 38K params y el bias más bajo. Reevaluado también en campaña ATTN a 600k: recP90 58.02 (vs 58.20 con todos) -> las medias macro solo se mueven 0.18 pts con el conteo, pero el PEOR CANAL sí (43.0 -> 38.6).
hexcnn | m | mse | imputer_hexcnn_m_mse | 225217 | 31 | 0.6241 | 0.5862 | 0.9898 | -0.3149 | 0.0453 | 0.1015 | 0.2324 | 0.1338 | 0.241 | 0.5911 | 66.1 | 60.7 | 268375 | 0.4829 | 0.0412 | -0.238 | TOTAL | 200000 | 0.627 | 52.68 | 57.92 | 52.9 | -0.103 | 45.4 | 31 | HexCNN m + MSE: no bate a s pese a 6x parámetros.
hexcnn | l | mse | imputer_hexcnn_l_mse | 398593 | 31 | 0.6241 | 0.6228 | 1.0205 | -0.4012 | 0.0479 | 0.1052 | 0.2406 | 0.1338 | 0.241 | 0.5911 | 64.2 | 59.3 | 268375 | 0.522 | 0.031 | -0.3273 | TOTAL | 200000 | 0.65 | 52.82 | 57.15 | 52.14 | -0.206 | 46.1 | 59 | HexCNN l + MSE: sobra capacidad, empeora. Confirma que s es suficiente.
hexcnn | s | mse_dr | imputer_hexcnn_s_mse_dr | 38305 | [17 empty] | TOTAL | all | 0.621 | 48.54 | 58.23 | 52.24 | -0.066 | 48 | 31 | LOSS FÍSICA ΔR² (λ=0.01). recP90 58.23 vs REF 58.20 = IDÉNTICO. ΔR es redundante con el MSE (carga<->posición monótona por canal). Neutro: ni mejora ni estropea.
hexcnn | s | mse_en | imputer_hexcnn_s_mse_en | 38305 | [17 empty] | ENERGIA | 750000 | 0.799 | 33.59 | 46.04 | 40.69 | 0.189 | -2 | 60 | LOSS FÍSICA de ENERGÍA (λ=0.7, ¦Δenergía¦ = bias). MUCHO PEOR, no solo "sin mejora": recP90 46.0 vs 58.2 (-12 pts), MAE 0.799 vs 0.616, bias INVERTIDO a +0.189 y peor canal -2.0%. Penalizar la media firmada permite a la red compensar errores entre eventos (se cancelan) destrozando la precisión por evento. DESCARTADA.
hexcnn | s | mse_shuf0 | imputer_hexcnn_s_mse_shuf0 | 38305 | [17 empty] | ABLACION | 750000 | 1.071 | 23.7 | 28.08 | 23.84 | -0.496 | 10 | 51 | ABLACIÓN DE GEOMETRÍA (grafo barajado, semilla 0). Mismo modelo y params, adyacencia desligada de la posición física.
hexcnn | s | mse_shuf1 | imputer_hexcnn_s_mse_shuf1 | 38305 | [17 empty] | ABLACION | 750000 | 1.064 | 23.23 | 27.66 | 23.93 | -0.466 | 9.9 | 19 | Ablación de geometría, semilla 1.
hexcnn | s | mse_shuf2 | imputer_hexcnn_s_mse_shuf2 | 38305 | [17 empty] | ABLACION | 750000 | 0.997 | 27.68 | 31.28 | 27.5 | -0.376 | 14.6 | 47 | Ablación de geometría, semilla 2. VEREDICTO DE LAS 3: recP90 58.2 -> 29±2 (a la mitad) => la HexCNN usa la geometría física de forma ESENCIAL, no es solo capacidad. Además el peor canal deja de ser el Ich31 => su debilidad es geométrica.
hexcnn | s | mse_gvec | imputer_hexcnn_s_mse_gvec | 58273 | [17 empty] | GEOM | 750000 | 0.625 | 48.05 | 58.21 | 51.95 | 0.02 | 38.2 | 31 | GEOMETRÍA MÉTRICA anisótropa: filtro continuo f(Δx,Δy) por vecino en vez de media plana.
hexcnn | s | mse_gvec | imputer_hexcnn_s_mse_gvec_r2 | 58273 | [17 empty] | GEOM | 750000 | 0.647 | 49.18 | 56.69 | 51.19 | -0.101 | 23.6 | 60 | Réplica 2 de gvec. La dispersión entre réplicas idénticas (58.21 vs 56.69 = 1.5 pts) marca el SUELO DE RUIDO del experimento.
hexcnn | s | mse_gdist | imputer_hexcnn_s_mse_gdist | 57889 | [17 empty] | GEOM | 750000 | 0.625 | 50.03 | 57.64 | 52.08 | -0.065 | 44.6 | 60 | GEOMETRÍA MÉTRICA isótropa: filtro f(¦Δr¦), solo distancia.
hexcnn | s | mse_gdist | imputer_hexcnn_s_mse_gdist_r2 | 57889 | [17 empty] | GEOM | 750000 | 0.625 | 50.11 | 58.24 | 52.16 | -0.094 | 44.5 | 31 | Réplica 2 de gdist. VEREDICTO GEOMETRÍA MÉTRICA: gvec ~ gdist ~ REF dentro del ruido => problema ISÓTROPO y la topología ya saturaba el prior geométrico. NULO.
hexcnn | s | mse_attn2 | imputer_hexcnn_s_mse_attn2 | 79153 | [17 empty] | ATTN | 750000 | 0.632 | 49.51 | 56.82 | 51.71 | -0.076 | 36.7 | 4 | ATENCIÓN GLOBAL: 2 bloques de auto-atención sobre los 61 nodos + embedding posicional, tras las HexConv.
hexcnn | s | mse_attn2 | imputer_hexcnn_s_mse_attn2_r2 | 79153 | [17 empty] | ATTN | 600000 | 0.636 | 50.31 | 56.81 | 51.59 | -0.081 | 37.6 | 4 | Réplica 2 de atención. COMPARACIÓN LIMPIA a 600k: REF 58.02 vs attn 56.81 (-1.21 pts), peor en TODAS las agregadas y reproducible (56.82@750k / 56.81@600k). Peor canal: empate (38.6 vs 37.6). val_mae_mod idéntico => ajusta igual, generaliza peor. La imputación es un problema LOCAL; el contexto global diluye. CIERRA el capítulo de arquitectura.
hexcnn | s | mse (06-28) | imputer_hexcnn_s_mse_06_28 | 38305 | 17 | 0.6239 | 0.6836 | 1.0506 | 0.0848 | 0.0579 | 0.1162 | 0.2776 | 0.1338 | 0.241 | 0.5911 | 56.7 | 53 | 268375 | 0.5809 | 0.1164 | 0.1681 | [9 empty] | Almacenada y descartada. Criterio de selección ANTIGUO (val_loss sobre los 61 canales): paró en época 17 -> infra-entrenada. Reentrenada como hexcnn_s_mse.
hexcnn | m | mse (06-28) | imputer_hexcnn_m_mse_06_28 | 225217 | 38 | 0.6233 | 0.6616 | 1.0174 | -0.1276 | 0.0526 | 0.1112 | 0.2596 | 0.1338 | 0.241 | 0.5911 | 60.7 | 56.1 | 268375 | 0.5458 | 0.0307 | -0.0537 | [9 empty] | Almacenada y descartada. Selección por val_loss antiguo. Reentrenada como hexcnn_m_mse.
hexcnn | l | mse (06-28) | imputer_hexcnn_l_mse_06_28 | 398593 | 20 | 0.624 | 0.6292 | 0.9999 | -0.1545 | 0.0499 | 0.105 | 0.2465 | 0.1338 | 0.241 | 0.5911 | 62.7 | 58.3 | 268375 | 0.4977 | 0.0311 | -0.0785 | [9 empty] | Almacenada y descartada. val_loss antiguo, época 20 -> infra-entrenada. Reentrenada como hexcnn_l_mse.
deepmlp | — | (06-23) | imputer_deepmlp-06-23 |  | 37 | 0.0003 | 0.6176 | 1.0972 | -0.3788 | 0.0432 | 0.1104 | 0.25 | 0.0993 | 0.2141 | 0.5535 |  |  | 198325 | 1.0086 | 0.0114 | -0.9919 | [9 empty] | Almacenada y descartada. PIPELINE DE DATOS antiguo (balanceo y split distintos, sin seed 42). No comparable.
hexcnn | s | (06-23) | imputer_hexcnn-06-23 | 38305 | 35 | 0.0001 | 0.5732 | 0.9412 | -0.1647 | 0.0428 | 0.1015 | 0.2384 | 0.0993 | 0.2141 | 0.5535 |  |  | 198325 | 0.8925 | 0.0058 | -0.8614 | [9 empty] | Almacenada y descartada. Pipeline de datos antiguo. No comparable.
resmlp | — | (06-23) | imputer_mlp-06-23 |  | 38 | 0.0001 | 0.6221 | 1.0774 | -0.4133 | 0.0432 | 0.1095 | 0.2461 | 0.0993 | 0.2141 | 0.5535 |  |  | 198325 | 1.0236 | 0.017 | -1.0095 | [9 empty] | Almacenada y descartada. resmlp antiguo (ResidualMLPImputer) con pipeline previo. No comparable.
LEYENDA:
· Bloque SINGLE-CHANNEL (azul): evaluación con el canal Ich30 muerto, pooled sobre los 5 archivos de test (split seed 42). Es la métrica histórica de la tabla.
· Bloque MACRO (verde): eval_total = los 61 canales, uno a uno, promediados. Es la métrica robusta y la que se usa para comparar arquitecturas.
· OJO al comparar macro: las runs antiguas se evaluaron a 200k eventos y las nuevas a 600k-750k/all. Las MEDIAS macro son estables (0.18 pts entre 600k y all), pero los EXTREMOS no: el peor canal del REF pasa de 43.0 (all) a 38.6 (600k).
· Regla: medias agregadas -> 600k basta; claims por-canal / peor canal -> todos los eventos.
· Campaña = subcarpeta del eval en runs/<Carpeta>/<Campaña>/ (nombre libre con --out; no es una métrica).
· Amarillo = modelo de referencia · Verde = experimentos de arquitectura · Gris = descartadas (conservadas como referencia).

## multidead
Modelo | Carpeta | Régimen | k (muertos) | recov_p90_% | recov_mean_% | dRimp_p90_mm | dRdeg_p90_mm | MAE_ADC | bias_ADC
HexCNN s (entrenado k=1) | imputer_hexcnn_s_mse | cluster | 1 | 56.7 | 51.4 | 0.303 | 0.706 | 0.661 | -0.161
HexCNN s (entrenado k=1) | imputer_hexcnn_s_mse | cluster | 2 | 55.3 | 49.3 | 0.514 | 1.129 | 0.675 | -0.122
HexCNN s (entrenado k=1) | imputer_hexcnn_s_mse | cluster | 3 | 45.4 | 44.2 | 0.747 | 1.313 | 0.704 | -0.241
HexCNN s (entrenado k=1) | imputer_hexcnn_s_mse | cluster | 4 | 35.8 | 37.6 | 0.976 | 1.48 | 0.729 | -0.28
HexCNN s (entrenado k=1) | imputer_hexcnn_s_mse | cluster | 5 | 25.8 | 29.5 | 1.373 | 1.8 | 0.833 | -0.307
HexCNN s (entrenado k=1) | imputer_hexcnn_s_mse | cluster | 6 | 24.1 | 26.5 | 1.459 | 1.869 | 0.834 | -0.271
HexCNN s (entrenado k=1) | imputer_hexcnn_s_mse | cluster | 7 | 21.7 | 23.1 | 1.67 | 2.103 | 0.843 | -0.208
HexCNN s (entrenado k=1) | imputer_hexcnn_s_mse | cluster | 8 | 18.8 | 17.2 | 1.935 | 2.364 | 0.888 | -0.161
HexCNN s (entrenado k=1) | imputer_hexcnn_s_mse | scatter | 1 | 56.7 | 51.4 | 0.303 | 0.706 | 0.661 | -0.161
HexCNN s (entrenado k=1) | imputer_hexcnn_s_mse | scatter | 2 | 54.4 | 50.7 | 0.308 | 0.681 | 0.41 | 0.011
HexCNN s (entrenado k=1) | imputer_hexcnn_s_mse | scatter | 3 | 44.5 | 43.2 | 0.427 | 0.759 | 0.417 | 0.107
HexCNN s (entrenado k=1) | imputer_hexcnn_s_mse | scatter | 4 | 43.7 | 43.4 | 0.413 | 0.747 | 0.377 | 0.14
HexCNN s (entrenado k=1) | imputer_hexcnn_s_mse | scatter | 5 | 37.3 | 36.9 | 0.5 | 0.814 | 0.419 | 0.205
HexCNN s (entrenado k=1) | imputer_hexcnn_s_mse | scatter | 6 | 42.1 | 40.2 | 0.518 | 0.903 | 0.399 | 0.133
HexCNN s (entrenado k=1) | imputer_hexcnn_s_mse | scatter | 7 | 35.8 | 35 | 0.641 | 1.005 | 0.421 | 0.151
HexCNN s (entrenado k=1) | imputer_hexcnn_s_mse | scatter | 8 | 36.9 | 33.3 | 0.649 | 1.043 | 0.407 | 0.195
HexCNN s (multi-dead k=1-4, contiguo) | imputer_hexcnn_s_mse_dead1-4 | cluster | 1 | 56.2 | 50.4 | 0.31 | 0.706 | 0.677 | -0.21
HexCNN s (multi-dead k=1-4, contiguo) | imputer_hexcnn_s_mse_dead1-4 | cluster | 2 | 59.9 | 53.7 | 0.46 | 1.129 | 0.598 | -0.081
HexCNN s (multi-dead k=1-4, contiguo) | imputer_hexcnn_s_mse_dead1-4 | cluster | 3 | 60.7 | 55.9 | 0.52 | 1.313 | 0.527 | -0.083
HexCNN s (multi-dead k=1-4, contiguo) | imputer_hexcnn_s_mse_dead1-4 | cluster | 4 | 58.8 | 55.4 | 0.609 | 1.48 | 0.486 | -0.061
HexCNN s (multi-dead k=1-4, contiguo) | imputer_hexcnn_s_mse_dead1-4 | cluster | 5 | 59 | 55.3 | 0.735 | 1.8 | 0.476 | -0.146
HexCNN s (multi-dead k=1-4, contiguo) | imputer_hexcnn_s_mse_dead1-4 | cluster | 6 | 56.3 | 54.1 | 0.805 | 1.869 | 0.481 | -0.075
HexCNN s (multi-dead k=1-4, contiguo) | imputer_hexcnn_s_mse_dead1-4 | cluster | 7 | 54 | 51.6 | 0.96 | 2.103 | 0.486 | -0.003
HexCNN s (multi-dead k=1-4, contiguo) | imputer_hexcnn_s_mse_dead1-4 | cluster | 8 | 53.6 | 51.1 | 1.091 | 2.364 | 0.502 | 0.015
HexCNN s (multi-dead k=1-4, contiguo) | imputer_hexcnn_s_mse_dead1-4 | scatter | 1 | 56.2 | 50.4 | 0.31 | 0.706 | 0.677 | -0.21
HexCNN s (multi-dead k=1-4, contiguo) | imputer_hexcnn_s_mse_dead1-4 | scatter | 2 | 54.5 | 50.4 | 0.31 | 0.681 | 0.392 | -0.046
HexCNN s (multi-dead k=1-4, contiguo) | imputer_hexcnn_s_mse_dead1-4 | scatter | 3 | 51 | 48 | 0.368 | 0.759 | 0.344 | 0.02
HexCNN s (multi-dead k=1-4, contiguo) | imputer_hexcnn_s_mse_dead1-4 | scatter | 4 | 50 | 48.5 | 0.372 | 0.747 | 0.297 | 0.035
HexCNN s (multi-dead k=1-4, contiguo) | imputer_hexcnn_s_mse_dead1-4 | scatter | 5 | 47 | 45.5 | 0.428 | 0.814 | 0.311 | 0.08
HexCNN s (multi-dead k=1-4, contiguo) | imputer_hexcnn_s_mse_dead1-4 | scatter | 6 | 49.9 | 47.8 | 0.449 | 0.903 | 0.296 | 0.064
HexCNN s (multi-dead k=1-4, contiguo) | imputer_hexcnn_s_mse_dead1-4 | scatter | 7 | 47.2 | 45.5 | 0.526 | 1.005 | 0.301 | 0.084
HexCNN s (multi-dead k=1-4, contiguo) | imputer_hexcnn_s_mse_dead1-4 | scatter | 8 | 47.5 | 44.2 | 0.547 | 1.043 | 0.285 | 0.111
HexCNN s (multi-dead k=1-8, contiguo) | imputer_hexcnn_s_mse_dead1-8 | cluster | 1 | 55.6 | 49.2 | 0.315 | 0.706 | 0.689 | -0.124
HexCNN s (multi-dead k=1-8, contiguo) | imputer_hexcnn_s_mse_dead1-8 | cluster | 2 | 59 | 52.2 | 0.471 | 1.129 | 0.625 | -0.016
HexCNN s (multi-dead k=1-8, contiguo) | imputer_hexcnn_s_mse_dead1-8 | cluster | 3 | 60.1 | 55.1 | 0.532 | 1.313 | 0.549 | -0.022
HexCNN s (multi-dead k=1-8, contiguo) | imputer_hexcnn_s_mse_dead1-8 | cluster | 4 | 58.1 | 54.8 | 0.622 | 1.48 | 0.5 | -0.039
HexCNN s (multi-dead k=1-8, contiguo) | imputer_hexcnn_s_mse_dead1-8 | cluster | 5 | 58.9 | 55.6 | 0.736 | 1.8 | 0.484 | -0.103
HexCNN s (multi-dead k=1-8, contiguo) | imputer_hexcnn_s_mse_dead1-8 | cluster | 6 | 57.8 | 55.5 | 0.78 | 1.869 | 0.465 | -0.077
HexCNN s (multi-dead k=1-8, contiguo) | imputer_hexcnn_s_mse_dead1-8 | cluster | 7 | 57.2 | 55.1 | 0.892 | 2.103 | 0.448 | -0.054
HexCNN s (multi-dead k=1-8, contiguo) | imputer_hexcnn_s_mse_dead1-8 | cluster | 8 | 56.6 | 54.4 | 1.02 | 2.364 | 0.454 | -0.069
HexCNN s (multi-dead k=1-8, contiguo) | imputer_hexcnn_s_mse_dead1-8 | scatter | 1 | 55.6 | 49.2 | 0.315 | 0.706 | 0.689 | -0.124
HexCNN s (multi-dead k=1-8, contiguo) | imputer_hexcnn_s_mse_dead1-8 | scatter | 2 | 54.4 | 49.6 | 0.311 | 0.681 | 0.405 | -0.013
HexCNN s (multi-dead k=1-8, contiguo) | imputer_hexcnn_s_mse_dead1-8 | scatter | 3 | 50.6 | 47.1 | 0.374 | 0.759 | 0.362 | 0.046
HexCNN s (multi-dead k=1-8, contiguo) | imputer_hexcnn_s_mse_dead1-8 | scatter | 4 | 49.8 | 48.1 | 0.373 | 0.747 | 0.308 | 0.028
HexCNN s (multi-dead k=1-8, contiguo) | imputer_hexcnn_s_mse_dead1-8 | scatter | 5 | 47.9 | 46.5 | 0.421 | 0.814 | 0.309 | 0.048
HexCNN s (multi-dead k=1-8, contiguo) | imputer_hexcnn_s_mse_dead1-8 | scatter | 6 | 50.9 | 48.8 | 0.441 | 0.903 | 0.292 | 0.028
HexCNN s (multi-dead k=1-8, contiguo) | imputer_hexcnn_s_mse_dead1-8 | scatter | 7 | 49 | 47.6 | 0.51 | 1.005 | 0.29 | 0.038
HexCNN s (multi-dead k=1-8, contiguo) | imputer_hexcnn_s_mse_dead1-8 | scatter | 8 | 49.4 | 46.9 | 0.527 | 1.043 | 0.273 | 0.062
HexCNN s (multi-dead k=1-4, disperso) | imputer_hexcnn_s_mse_dead1-4_scatter | cluster | 1 | 56.6 | 51 | 0.306 | 0.706 | 0.674 | -0.193
HexCNN s (multi-dead k=1-4, disperso) | imputer_hexcnn_s_mse_dead1-4_scatter | cluster | 2 | 59.4 | 53.5 | 0.467 | 1.129 | 0.61 | 0.016
HexCNN s (multi-dead k=1-4, disperso) | imputer_hexcnn_s_mse_dead1-4_scatter | cluster | 3 | 58.3 | 54 | 0.552 | 1.313 | 0.554 | -0.075
HexCNN s (multi-dead k=1-4, disperso) | imputer_hexcnn_s_mse_dead1-4_scatter | cluster | 4 | 55.2 | 52.9 | 0.664 | 1.48 | 0.515 | -0.083
HexCNN s (multi-dead k=1-4, disperso) | imputer_hexcnn_s_mse_dead1-4_scatter | cluster | 5 | 54.6 | 52.5 | 0.814 | 1.8 | 0.519 | -0.166
HexCNN s (multi-dead k=1-4, disperso) | imputer_hexcnn_s_mse_dead1-4_scatter | cluster | 6 | 53.5 | 51.3 | 0.87 | 1.869 | 0.544 | -0.078
HexCNN s (multi-dead k=1-4, disperso) | imputer_hexcnn_s_mse_dead1-4_scatter | cluster | 7 | 52.1 | 49 | 1.011 | 2.103 | 0.546 | -0.028
HexCNN s (multi-dead k=1-4, disperso) | imputer_hexcnn_s_mse_dead1-4_scatter | cluster | 8 | 51.8 | 48.4 | 1.141 | 2.364 | 0.571 | 0.001
HexCNN s (multi-dead k=1-4, disperso) | imputer_hexcnn_s_mse_dead1-4_scatter | scatter | 1 | 56.6 | 51 | 0.306 | 0.706 | 0.674 | -0.193
HexCNN s (multi-dead k=1-4, disperso) | imputer_hexcnn_s_mse_dead1-4_scatter | scatter | 2 | 55.9 | 51.9 | 0.301 | 0.681 | 0.383 | -0.059
HexCNN s (multi-dead k=1-4, disperso) | imputer_hexcnn_s_mse_dead1-4_scatter | scatter | 3 | 52.6 | 49.5 | 0.359 | 0.759 | 0.336 | -0.005
HexCNN s (multi-dead k=1-4, disperso) | imputer_hexcnn_s_mse_dead1-4_scatter | scatter | 4 | 51.6 | 50.4 | 0.36 | 0.747 | 0.284 | -0.024
HexCNN s (multi-dead k=1-4, disperso) | imputer_hexcnn_s_mse_dead1-4_scatter | scatter | 5 | 50 | 49.2 | 0.404 | 0.814 | 0.281 | -0.007
HexCNN s (multi-dead k=1-4, disperso) | imputer_hexcnn_s_mse_dead1-4_scatter | scatter | 6 | 51.3 | 50.1 | 0.439 | 0.903 | 0.273 | -0.031
HexCNN s (multi-dead k=1-4, disperso) | imputer_hexcnn_s_mse_dead1-4_scatter | scatter | 7 | 49.5 | 48.9 | 0.507 | 1.005 | 0.272 | -0.022
HexCNN s (multi-dead k=1-4, disperso) | imputer_hexcnn_s_mse_dead1-4_scatter | scatter | 8 | 49.9 | 48.6 | 0.521 | 1.043 | 0.247 | -0.007
LEYENDA (campaña MULTIDEAD_K8, 20 semillas, 200k eventos/archivo):
· Barrido de tamaño de fallo k=1..8. Por cada k y régimen se apagan k sensores por cada uno de 20 sensores semilla y se promedia (macro).
· Régimen: cluster = los k muertos son CONTIGUOS (caso físico real) ¦ scatter = dispersos por el detector (control).
· recov_p90 es RELATIVA a un degradado que también crece con k -> puede subir con k aunque el error empeore. La métrica honesta es dRimp_p90 (error ABSOLUTO de posición, mm). Pitch entre sensores ~3.2 mm.
· HALLAZGO 1: el modelo entrenado solo con k=1 se desploma (recov 57->19, dRimp 0.30->1.94 mm a k=8); el multi-dead aguanta (57->54, dRimp 0.31->1.09) y generaliza más allá de su rango de entrenamiento (k=5-8). En k=1 empatan -> robustez GRATIS. Este es el titular.
· HALLAZGO 2: ampliar el rango de entrenamiento de 1-4 a 1-8 solo mejora marginalmente los agujeros grandes (dRimp k=8: 1.09 -> 1.02; recov 54% -> 57%) y empata en k<=5. El 1-4 ya generaliza bien; el rango exacto de entrenamiento es secundario frente a usar multi-dead o no.
· Contiguo vs disperso: a k=8 el fallo contiguo es ~2x peor (dRimp 1.09 vs 0.55) -> confirma que la imputación depende de los vecinos locales (coherente con la ablación de geometría).